上海外国语大学动火安全作业票

编号：

| 作业申请单位(乙方) |  |  |  | 作业申请时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  | 动火地点 及动火部位 |  |  |  |
| 动火方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目安全员(乙方) |  |  |  | 作业负责人 |  |  |  |
| 动火人1及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火人2及证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业实施时间 |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 止 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  | 是否涉及 | 确认人 |
| 1 | 动火设备内部构件清洗干净，蒸汽吹扫或水洗、置换合格，达到动火条件 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 2 | 与动火设备相连接的所有管线已断开，加盲板( )块，未采取水封或仅关 闭阀门的方式代替盲板 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 3 | 动火点周围及附近的孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃 物，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 4 | 高处作业已采取防火花飞溅措施，作业人员佩戴必要的个体防护装备 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 5 | 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业，已采取防 火隔绝措施 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 6 | 乙炔气瓶直立放置，已采取防倾倒措施并安装防回火装置；乙炔气瓶、氧 气瓶与火源间的距离不应小于10m,两气瓶相互间距不应小于5m |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 7 | 配备的摄录设备已到位，且防爆级别满足安全要求 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 8 | 电焊机、切割机所处位置已考虑防火防爆要求，且已可靠接地 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 9 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引 起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 10 | 动火点30m内垂直空间未排放可燃气；15m内垂直空间未排放可燃液体； 10m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业，10m |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 11 | 现场配备灭火器( )具，灭火毯( )块，消防蒸汽带或消防水带( )根 |  |  |  |  | -- |  |
| 12 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票，作业区域四周已设立警戒 |  |  |  |  | □是□否 □不涉及 |  |
| 监 护 人 ( 甲 方 指 定 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡 查 人 ( 审 批 单 位 指 定 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批单位意见（保卫处） 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①此表一式两份，申报单位和审批单位各一份。

② 存 档 期：两年。